arcon polska sp. z o.o.

ul. Baletowa 14

02-867 Warszawa

Polska

www.arcon.com.pl                                                                            Tel.: +48 22 648 08 10

E-mail: grazawski@arcon.com.pl                                                      Fax: +48 22 643 73 66

Warszawa, 29.09.2015r.

Sz. P. Piotr Wilbik

Kuryłowicz & Associates Sp z o.o.

tel.: 22 6163798  w.128

e-mail: piotr@wilbik@apaka.com.pl

Dotyczy: dostawy i montażu platform schodowych o torze krętym TYP SLIM

Politechnika

Niniejszym mam przyjemność przedstawić ofertę na platformę typu SLIM służącą do transportu osób niepełnosprawnych wzdłuż biegu schodów.

Parametry techniczne platformy typ SLIM

- wymiary platformy 					1000 x 800 mm  automatyczna

- wymiary platformy po złożeniu			300 mm

- minimalna szerokość schodów			970 mm

- minimalna wymagana powierzchnia

przed schodami						1500 mm

- udźwig platformy					225 kg

- prędkość ruchu platformy				0.15 m/ s

- sterowanie ruchem platformy				elektroniczne

- rodzaj zasilania						230 V

- moc							1,1 kW

- rodzaj instalacji                                               	wewnętrzna

- pokrycie toru						lakier proszkowy RAL 7035

- -    stop pośredni                                                     	brak

- ilość zakrętów                                                    	1

- układ toru                                                          	zgodnie z dostarczoną 									dokumentacją

- długość toru                                                       	ok. 7 m

- parkowanie na dolnym przystanku                     	po zakręcie 90 stopni , najazd na 								wprost

- zmiany kąta nachylenia                                     	zawiera

- boczny najazd						nie

- wyposażenie dodatkowe 				nie

- montaż toru 						do stopni schodów

## CENA : 10 920,- EUR + VAT ( z montażem )

*Cena obejmuje:

koszt  kompletnego urządzenia, dostawa , montaż, dokumentacje techniczną dla UDT

odbiór UDT

# Gwarancja: 					24 miesiące

# Termin realizacji: 				7-8  tygodni od daty potwierdzenia projektu

Z poważaniem,

Krzysztof Grążawski

Tel. kom.: 601 292 147