## K+ .. +Wg
| Nazwa: | K
| Opis: | Klimatyzatory
Sys. | Nr | Szt. | Typ | Nazwa | Wymiary | [13 empty] | Materiał | Kolor | Pow. [m2] | Pow. całk. [m2] | Producent | Uwagi
K | 1 | 1 | UA | Redukcja asymetryczna | a= | 250 | b= | 850 | c= | 129 | d= | 854 | l= | 200 | e= | 0 | f= | -125 | ocynk |  | 0.44 | 0.44 | ALNOR | żeńskie podłączenie do klimatyzatora
K | 2 | 1 | UA | Redukcja asymetryczna | a= | 250 | b= | 850 | c= | 129 | d= | 854 | l= | 200 | e= | 0 | f= | -125 | ocynk |  | 0.44 | 0.44 | ALNOR | żeńskie podłaczenie do klimatyzatora
K | 3 | 2 | BO | Zaślepka | a= | 250 | b= | 850 | [10 empty] | ocynk |  | 0.21 | 0.42 | ALNOR
K | 4 | 4 | TUBE* SPRPI | Przewód okrągły perforowany | d1= | 200 | l1= | 2.50 m | [10 empty] | ocynk |  | 1.57 | 6.28 | ALNOR | Na zewnątrz systemowa IZOL 25; system IZOL
K | 5 | 3 | STR-325x125-250-SnL/GC-L02 | Kratka wentylacyjna na kanały okrągłe | L= | 325 | H= | 125 | D= | 200 | [8 empty] | stal |  | 0 |  | SMAY | z przepustnicą uchylną
K | 6 | 4 | STR-325x125-250-SnL/GC-L02 | Kratka wentylacyjna na kanały okrągłe | L= | 325 | H= | 125 | D= | 200 | [8 empty] | stal |  | 0 |  | SMAY
K | 7 | 1 | UA | Redukcja asymetryczna | a= | 250 | b= | 850 | c= | 129 | d= | 854 | l= | 200 | e= | 0 | f= | -125 | ocynk |  | 0.44 | 0.44 | ALNOR | Wewnątrz 25; żeńskie podłączenie do klimatyzatora
K | 8 | 1 | BO | Zaślepka | a= | 250 | b= | 850 | [10 empty] | ocynk |  | 0.21 | 0.21 | ALNOR | Wewnątrz 25;
K | 9 | 1 | UA | Redukcja asymetryczna | a= | 225 | b= | 650 | c= | 129 | d= | 654 | l= | 200 | e= | 0 | f= | -125 | ocynk |  | 0.35 | 0.35 | ALNOR | żeńskie właczenie do klimatyzatora
K | 10 | 1 | TUBE* SPRPI | Przewód okrągły perforowany | d1= | 160 | l1= | 2.50 m | [10 empty] | ocynk |  | 1.26 | 1.26 | ALNOR | Na zewnątrz systemowa IZOL 25;
K | 11 | 4 | STR-325x125-224-SnL/GC+L02 | Kratka wentylacyjna na kanały okrągłe | L= | 325 | H= | 125 | D= | 160 | [8 empty] | stal |  | 0 |  | SMAY | nie malowana stal ocynkowana
K | 12 | 4 | STR-625-125-250-SnL/GC-L02 | Kratka wentylacyjna na kanały okrągłe | L= | 625 | H= | 125 | D= | 200 | [8 empty] | stal |  | 0 |  | SMAY
K | 13 | 2 | TUBE* SPRPI | Przewód okrągły perforowany | d1= | 200 | l1= | 2.20 m | [10 empty] | ocynk |  | 1.38 | 2.76 | ALNOR | Na zewnątrz systemowa IZOL 25;
K |  | 1 | TUBE* SPRPI | Przewód okrągły perforowany | d1= | 160 | l1= | 2.50 m | [10 empty] | ocynk |  | 1.26 | 1.26 | ALNOR | Na zewnątrz systemowa IZOL 25;
K |  | 2 | TOSHIBA model RAS-M16U2DVG-E | Klimatyzator kanałowy | a= | 100 | b= | 100 | l= | 100 | [10 empty] | 0 |  | TOSHIBA
K |  | 1 | TOSHIBA model RAS-M13U2DVG-E | Klimatyzator kanałowy | a= | 100 | b= | 100 | l= | 100 | [10 empty] | 0 |  | TOSHIBA
K |  | 1 | STR-325x125-250-SnL/GC-L02 | Kratka wentylacyjna na kanały okrągłe | L= | 325 | H= | 125 | D= | 200 | [8 empty] | stal |  | 0 |  | SMAY | z przepustnicą uchylną
K |  | 6 | DRE | Zaślepka męska | d1= | 200 | [12 empty] | ocynk |  | 0.06 | 0.34 | Ogólne
K |  | 2 | DRE | Zaślepka męska | d1= | 160 | [12 empty] | ocynk |  | 0.04 | 0.08 | Ogólne
K |  | 1 | BO | Zaślepka | a= | 225 | b= | 650 | [10 empty] | ocynk |  | 0.15 | 0.15 | Ogólne
K |  | 6 | AP1* | Króciec przyłączneniowy | d1= | 200 | [12 empty] | ocynk |  | 0.03 | 0.15 | Ogólne
K |  | 2 | AP1* | Króciec przyłączneniowy | d1= | 160 | [12 empty] | ocynk |  | 0.02 | 0.04 | Ogólne
K |  | 2 | TOSHIBA model RAS-M16U2DVG-E | Klimatyzator kanałowy | [18 empty] | TOSHIBA
K |  | 1 | TOSHIBA model RAS-M13U2DVG-E | Klimatyzator kanałowy | [18 empty] | TOSHIBA
K |  | 1 | TOSHIBA model RAS-M24U2DVG-E | Klimatyzator kanałowy | [18 empty] | TOSHIBA
| Nazwa: | N0
| Typ: | Nawiewny
Sys. | Nr | Szt. | Typ | Nazwa | Wymiary | [13 empty] | Materiał | Kolor | Pow. [m2] | Pow. całk. [m2] | Producent | Uwagi
N0 | 1 | 1 | VERSO_RHP-1300-8.1 | Wentylator kanałowy prostokątny | a= | 100 | b= | 100 | l= | 100 | [10 empty] | 0 |  | KOMFOVENT | szczegółówa specyfikacja wg karty katalogowej
N0 | 3 | 3 | BGE | Kolano prasowane | alfa= | 90 | r= | 0.8 | d1= | 250 | [8 empty] | ocynk |  | 0.4 | 1.2 | ALNOR | Na zewnątrz systemowa IZOL 25;
N0 | 4 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 250 | l1= | 0.50 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.39 | 0.39 | ALNOR | Na zewnątrz systemowa IZOL 25;
N0 | 5 | 1 | DH-250/30 | Nagrzewnica elektryczna do przewodów okrągłych | A= | 400 | D= | 250 | Moc [kW]= | 3 | Napięcie [V]= | 3x400 | Schemat podł.:= | 15 |  |  |  |  | ocynkowana blach stalowa |  | 0 |  | Venture Industries | 40511768 z czujnikiem kanałowym, regulatore i nastawnikiem
N0 | 6 | 2 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 250 | l1= | 0.10 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.08 | 0.16 | ALNOR | Na zewnątrz systemowa IZOL 25;
N0 | 7 | 3 | ATE | Symetryczny trójnik 90 stopni | d1= | 250 | d3= | 100 | l1= | 190 | [8 empty] | ocynk |  | 0.32 | 0.95 | ALNOR | Na zewnątrz systemowa IZOL 25;
N0 | 8 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 250 | l1= | 1.59 m | [10 empty] | ocynk |  | 1.25 | 1.25 | ALNOR | Na zewnątrz systemowa IZOL 25;
N0 | 9 | 2 | CD1*+0 | Przepustnica okrągła | d= | 100 | l= | 100 | [10 empty] | ocynk |  | 0 |  | ALNOR | Na zewnątrz systemowa IZOL 25;
N0 | 10 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.27 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.08 | 0.08 | ALNOR | Na zewnątrz systemowa IZOL 25;
N0 | 11 | 7 | BGE | Kolano prasowane | alfa= | 90 | r= | 0.8 | d1= | 100 | [8 empty] | ocynk |  | 0.06 | 0.45 | ALNOR | Na zewnątrz systemowa IZOL 25;
N0 | 12 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.39 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.12 | 0.12 | ALNOR | Na zewnątrz systemowa IZOL 25;
N0 | 13 | 1 | VV1* | Zawór wentylacyjny | D= | 100 | [12 empty] | stal | RAL9005 | 0 |  | Ogólne
N0 | 14 | 2 | GRYFIT CX-4S, mankiet mufowy, D=100 + WT72C | Przeciwpożarowa klapa odcinająca EIS120 z przyłączem mufowym, D=100 + Wyzwalacz topikowy WT72C | D= | 100 | P= | 145 | [12 empty] | 0 |  | GRYFIT
N0 | 15 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 2.47 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.78 | 0.78 | ALNOR | Na zewnątrz systemowa IZOL 25;
N0 | 16 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.05 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.02 | 0.02 | ALNOR | Na zewnątrz systemowa IZOL 25;
N0 | 17 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.05 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.02 | 0.02 | ALNOR | Na zewnątrz system IZOL 25;
N0 | 18 | 1 | VV1*+MF | Zawór wentylacyjny | D= | 100 | [12 empty] | stal | RAL9005 | 0 |  | Ogólne
N0 | 19 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.40 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.13 | 0.13 | ALNOR | Na zewnątrz systemowa IZOL 25;
N0 | 20 | 1 | VV1* | Zawór wentylacyjny nawiewny | D= | 100 | [12 empty] | stal | RAL9005 | 0 |  | ALNOR
N0 | 21 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 250 | l1= | 0.91 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.71 | 0.71 | ALNOR | Na zewnątrz systemowa IZOL 25;
N0 | 22 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 250 | l1= | 1.00 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.79 | 0.79 | ALNOR | Na zewnątrz systemowa IZOL 25;
N0 | 23 | 1 | ATE | Symetryczny trójnik 90 stopni | d1= | 250 | d3= | 126 | l1= | 190 | [8 empty] | ocynk |  | 0.33 | 0.33 | ALNOR | Na zewnątrz systemowa IZOL 25;
N0 | 24 | 1 | CD1*+0 | Przepustnica okrągła | d= | 126 | l= | 126 | [10 empty] | ocynk |  | 0 |  | ALNOR | Na zewnątrz systemowa IZOL 25;
N0 | 25 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 126 | l1= | 0.20 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.08 | 0.08 | ALNOR | Na zewnątrz systemowa IZOL 25;
N0 | 26 | 1 | VV1* | Zawór wentylacyjny | D= | 126 | [12 empty] | stal | RAL9005 | 0 |  | ALNOR
N0 | 27 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 250 | l1= | 1.60 m | [10 empty] | ocynk |  | 1.25 | 1.25 | ALNOR | Na zewnątrz systemowa IZOL 25;
N0 | 28 | 1 | ATE | Symetryczny trójnik 90 stopni | d1= | 250 | d3= | 160 | l1= | 260 | [8 empty] | ocynk |  | 0.42 | 0.42 | ALNOR | Na zewnątrz systemowa IZOL 25;
N0 | 29 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 0.17 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.09 | 0.09 | ALNOR | Na zewnątrz systemowa IZOL 25;
N0 | 30 | 1 | BGE | Kolano prasowane | alfa= | 90 | r= | 0.8 | d1= | 160 | [8 empty] | ocynk |  | 0.16 | 0.16 | ALNOR | Na zewnątrz sytemwa IZOL 25;
N0 | 31 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 0.43 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.21 | 0.21 | ALNOR | Na zewnątrz systemowa IZOL 25;
N0 | 32 | 1 | CD1*+0 | Przepustnica okrągła | d= | 160 | l= | 160 | [10 empty] | ocynk |  | 0 |  | ALNOR | Na zewnątrz systemowa IZOL 25;
N0 | 33 | 1 | RA | Asymetryczne przejście koło/prostokąt | a= | 125 | b= | 325 | d= | 160 | g= | 40 | l= | 163 | e= | -83 | f= | 18 | ocynk |  | 0.16 | 0.16 | Ogólne | Na zewnątrz wełna na płaszczu z folii aluminiowej i stali ocynkowanej 25;
N0 | 34 | 1 | K+LR | Przewód prostokątny | a= | 125 | b= | 325 | l= | 400 | [8 empty] | ocynk |  | 0.36 | 0.36 | Ogólne | Na zewnątrz wełna na płaszczu z folii aluminiowej i stali ocynkowanej 25; domiar na budowie
N0 | 36 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 250 | l1= | 2.45 m | [10 empty] | ocynk |  | 1.92 | 1.92 | ALNOR | Na zewnątrz systemowa IZOL 25;
N0 | 37 | 2 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 250 | l1= | 3.00 m | [10 empty] | ocynk |  | 2.36 | 4.71 | ALNOR | Na zewnątrz systemowa IZOL 25;
N0 | 38 | 3 | STR-325x125-300-SnL/GC+L02 | Kratka wentylacyjna na kanały okrągłe | L= | 325 | H= | 125 | D= | 250 | [8 empty] | stal |  | 0 |  | SMAY
N0 | 39 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 250 | l1= | 2.88 m | [10 empty] | ocynk |  | 2.26 | 2.26 | ALNOR | Na zewnątrz systemowa IZOL 25;
N0 | 40 | 1 | USE | Redukcja symetryczna | d1= | 250 | d2= | 100 | l1= | 202 | [8 empty] | ocynk |  | 0.25 | 0.25 | ALNOR | Na zewnątrz systemowa IZOL 25;
N0 | 41 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.11 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.04 | 0.04 | ALNOR | Na zewnątrz systemowa IZOL 25;
N0 | 42 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 2.71 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.85 | 0.85 | ALNOR | Na zewnątrz systemowa IZOL 25;
N0 | 43 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 3.00 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.94 | 0.94 | ALNOR | Na zewnątrz systemowa IZOL 25;
N0 | 44 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.26 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.08 | 0.08 | ALNOR | Na zewnątrz systemowa IZOL 25;
N0 | 45 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 2.37 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.74 | 0.74 | ALNOR | Na zewnątrz systemowa IZOL 25;
N0 | 46 | 1 | GRYFIT BX-1H, D=100 + KM, KM=35 + WT72C | Przeciwpożarowy zawór odcinający EIS60 GRYFIT BX-1H, D=100 + Kołnierz montażowy KM, KM=35 + Wyzwalacz topikowy WT72C | D= | 100 | DK= | 124 | S= | 6 | P= | 150 | [6 empty] | Stal |  | 0 |  | GRYFIT | RAL9005
N0 | 47 | 7 | BGE | Kolano prasowane | alfa= | 90 | r= | 0.8 | d1= | 250 | [8 empty] | ocynk |  | 0.4 | 2.8 | ALNOR | Na zewnątrz systemowa IZOL 50;
N0 | 48 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 250 | l1= | 0.81 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.63 | 0.63 | ALNOR | Na zewnątrz systemowa IZOL 50;
N0 | 49 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 250 | l1= | 1.02 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.8 | 0.8 | ALNOR | Na zewnątrz systemowa IZOL 50;
N0 | 50 | 2 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 250 | l1= | 2.91 m | [10 empty] | ocynk |  | 2.29 | 4.57 | ALNOR | Na zewnątrz systemowa IZOL 50;
N0 | 51 | 2 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 250 | l1= | 1.00 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.79 | 1.57 | ALNOR | Na zewnątrz systemowa IZOL 50;
N0 | 52 | 2 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 250 | l1= | 3.00 m | [10 empty] | ocynk |  | 2.36 | 4.71 | ALNOR | Na zewnątrz systemowa IZOL 50;
N0 | 53 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 250 | l1= | 1.40 m | [10 empty] | ocynk |  | 1.1 | 1.1 | ALNOR | Na zewnątrz systemowa IZOL 50;
N0 | 54 | 4 | BGE | Kolano prasowane | alfa= | 45 | r= | 0.8 | d1= | 250 | [8 empty] | ocynk |  | 0.2 | 0.8 | ALNOR | Na zewnątrz systemowa IZOL 50;
N0 | 55 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 250 | l1= | 0.21 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.17 | 0.17 | ALNOR | Na zewnątrz systemowa IZOL 50;
N0 | 56 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 250 | l1= | 0.65 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.51 | 0.51 | ALNOR | Na zewnątrz systemowa IZOL 50;
N0 | 57 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 250 | l1= | 1.20 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.94 | 0.94 | ALNOR | Na zewnątrz systemowa IZOL 50;
N0 | 58 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 250 | l1= | 0.27 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.22 | 0.22 | ALNOR | Na zewnątrz systemowa IZOL 50;
N0 | 59 | 1 | WG*+RG | Prostokątna czerpnia ścienna | a= | 600 | b= | 600 | [12 empty] | 0 |  | Ogólne
N0 | 60 | 1 | RA | Asymetryczne przejście koło/prostokąt | a= | 600 | b= | 600 | d= | 250 | g= | 60 | l= | 300 | e= | -175 | f= | -100 | ocynk |  | 0.83 | 0.83 | Ogólne
N0 | 61 | 4 | BGE | Kolano prasowane | alfa= | 90 | r= | 0.8 | d1= | 250 | [8 empty] | ocynk |  | 0.4 | 1.6 | ALNOR | Na zewnątrz systemowa IZOL 50;
N0 | 62 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 250 | l1= | 0.61 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.48 | 0.48 | ALNOR | Na zewnątrz systemowa IZOL 50;
N0 | 63 | 2 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 250 | l1= | 3.00 m | [10 empty] | ocynk |  | 2.36 | 4.71 | ALNOR | Na zewnątrz systemowa IZOL 50;
N0 | 64 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 250 | l1= | 1.38 m | [10 empty] | ocynk |  | 1.08 | 1.08 | ALNOR | Na zewnątrz systemowa IZOL 50;
N0 | 65 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 250 | l1= | 1.25 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.98 | 0.98 | ALNOR | Na zewnątrz system IZOL 50;
N0 | 66 | 1 | BGE | Kolano prasowane | alfa= | 90 | r= | 0.8 | d1= | 250 | [8 empty] | ocynk |  | 0.4 | 0.4 | ALNOR | Na zewnątrz system IZOL 50;
N0 | 67 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 250 | l1= | 1.80 m | [10 empty] | ocynk |  | 1.41 | 1.41 | ALNOR | Na zewnątrz system IZOL 50;
N0 | 68 | 1 | CS1* | Tłumik kanalowy okrągły z wewnętrzna kulisą | d= | 250 | l= | 1000 | [10 empty] | ocynk |  | 0 |  | Ogólne
N0 | 69 | 1 | WKP-O-E-T-60-200-BF230T | Klapa transferowa wentylacji pożarowej EIS60 | a= | 300 | b= | 600 | l= | 250 | [10 empty] | 0 |  | SMAY | siłownik 230V wyzwalanym termicznie 72st.C; ktara normalnie owarta; do montażu w ścianie
N0 |  | 2 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 250 | l1= | 3.00 m | [10 empty] | ocynk |  | 2.36 | 4.71 | Ogólne
N0 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 250 | l1= | 0.50 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.39 | 0.39 | ALNOR | Na zewnątrz systemowa IZOL 50;
N0 |  | 1 | MFA | Złączka mufowa | d1= | 250 | [12 empty] | ocynk |  | 0.11 | 0.11 | ALNOR | Na zewnątrz systemowa IZOL 25;
N0 |  | 3 | MFA | Złączka mufowa | d1= | 250 | [12 empty] | ocynk |  | 0.11 | 0.32 | Ogólne
N0 |  | 1 | MFA | Złączka mufowa | d1= | 160 | [12 empty] | ocynk |  | 0.05 | 0.05 | Ogólne | Na zewnątrz sytemwa IZOL 25;
N0 |  | 1 | MFA | Złączka mufowa | d1= | 126 | [12 empty] | ocynk |  | 0.03 | 0.03 | ALNOR | Na zewnątrz systemowa IZOL 25;
N0 |  | 5 | MFA | Złączka mufowa | d1= | 100 | [12 empty] | ocynk |  | 0.03 | 0.15 | ALNOR | Na zewnątrz systemowa IZOL 25;
N0 | 35 | 1 | KSH 325x125 | Kratka wentylacyjna prostokątna z poziomymi żaluzjami | L= | 325 | H= | 125 | k= | --------- | [8 empty] | stal | RAL wg arch | 0 |  | Ogólne | kolor kratki ustalić z architektem
| Nazwa: | N1
| Typ: | Nawiewny
Sys. | Nr | Szt. | Typ | Nazwa | Wymiary | [13 empty] | Materiał | Kolor | Pow. [m2] | Pow. całk. [m2] | Producent | Uwagi
N1 | 2 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 315 | l1= | 0.58 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.57 | 0.57 | ALNOR
N1 | 3 | 1 | CS1* | Tłumik kanalowy okrągły | d= | 315 | l= | 1000 | [10 empty] | ocynk |  | 0 |  | ALNOR
N1 | 4 | 1 | BGE | Kolano prasowane | alfa= | 90 | r= | 0.8 | d1= | 315 | [8 empty] | ocynk |  | 0.64 | 0.64 | ALNOR | Na zewnątrz SYSTEM IZOL 25;
N1 | 5 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 315 | l1= | 1.50 m | [10 empty] | ocynk |  | 1.48 | 1.48 | ALNOR | Na zewnątrz SYSTEM IZOL 25;
N1 | 6 | 1 | DH-315/45 | Nagrzewnica elektryczna do przewodów okrągłych | A= | 400 | D= | 315 | Moc [kW]= | 4.5 | Napięcie [V]= | 3x400 | Schemat podł.:= | 15 |  |  |  |  | ocynkowana blach stalowa |  | 0 |  | Venture Industries | 40511790 regulator+czujnik kanałowy+nastawnik
N1 | 7 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 315 | l1= | 0.50 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.49 | 0.49 | ALNOR | Na zewnątrz systemowa IZOL 25;
N1 | 8 | 1 | ATE | Symetryczny trójnik 90 stopni | d1= | 315 | d3= | 250 | l1= | 380 | [8 empty] | ocynk |  | 0.72 | 0.72 | ALNOR | Na zewnątrz systemowa IZOL 25;
N1 | 9 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 250 | l1= | 0.34 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.26 | 0.26 | ALNOR | Na zewnątrz systemowa IZOL 25;
N1 | 10 | 2 | BGE | Kolano prasowane | alfa= | 90 | r= | 0.8 | d1= | 250 | [8 empty] | ocynk |  | 0.4 | 0.8 | ALNOR | Na zewnątrz systemowa IZOL 25;
N1 | 11 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 250 | l1= | 0.58 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.46 | 0.46 | ALNOR | Na zewnątrz systemowa IZOL 25;
N1 | 12 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 250 | l1= | 3.00 m | [10 empty] | ocynk |  | 2.36 | 2.36 | ALNOR | Na zewnątrz systemowa IZOL 25;
N1 | 13 | 1 | STR-525x225-300-SnL/GC-L02 | Kratka wentylacyjna na kanały okrągłe | L= | 525 | H= | 225 | D= | 250 | [8 empty] | stal |  | 0 |  | SMAY
N1 | 14 | 1 | AYE | Symetryczny trójnik 45 stopni | d1= | 250 | d3= | 160 | l1= | 390 | [8 empty] | ocynk |  | 0.6 | 0.6 | ALNOR | Na zewnątrz systemowa IZOL 25;
N1 | 15 | 3 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 0.05 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.03 | 0.08 | ALNOR | Na zewnątrz systemowa IZOL 25;
N1 | 16 | 1 | BGE | Kolano prasowane | alfa= | 45 | r= | 0.8 | d1= | 160 | [8 empty] | ocynk |  | 0.08 | 0.08 | ALNOR | Na zewnątrz systemowa IZOL 25;
N1 | 17 | 1 | CD1*+0 | Przepustnica okrągła on/off z siłownikiem i sprężyną powrotną | d= | 160 | l= | 160 | [10 empty] | ocynk |  | 0 |  | Ogólne | normalnie otwarta; przy braku napięcia sprężyna zamyka
N1 | 18 | 1 | RN 160 | Regulator stałego wydatku | d= | 160 | l= | 310 | [10 empty] | ocynk |  | 0 |  | ALNOR | Na zewnątrz systemowa IZOL 25;
N1 | 19 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 0.10 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.05 | 0.05 | ALNOR | Na zewnątrz systemowa IZOL 25;
N1 | 20 | 1 | CS1* | Tłumik kanalowy okrągły | d= | 160 | l= | 500 | [10 empty] | ocynk |  | 0 |  | ALNOR | Na zewnątrz systemowa IZOL 25;
N1 | 21 | 2 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 3.00 m | [10 empty] | ocynk |  | 1.51 | 3.01 | ALNOR | Na zewnątrz systemowa IZOL 25;
N1 | 22 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 1.40 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.7 | 0.7 | ALNOR | Na zewnątrz systemowa IZOL 25;
N1 | 23 | 1 | OC1* | Odsadzka okrągła | d1= | 160 | e= | 250 | l1= | 500 | [8 empty] | ocynk |  | 0.42 | 0.42 | ALNOR | Na zewnątrz systemowa IZOL 25;
N1 | 24 | 1 | BGE | Kolano prasowane | alfa= | 90 | r= | 0.8 | d1= | 160 | [8 empty] | ocynk |  | 0.16 | 0.16 | ALNOR | Na zewnątrz systemowa IZOL 25;
N1 | 25 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 1.80 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.9 | 0.9 | ALNOR | Na zewnątrz systemowa IZOL 25;
N1 | 26 | 1 | OC1* | Odsadzka okrągła | d1= | 160 | e= | 210 | l1= | 500 | [8 empty] | ocynk |  | 0.4 | 0.4 | ALNOR | Na zewnątrz systemowa IZOL 25;
N1 | 27 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 4.00 m | [10 empty] | ocynk |  | 2.01 | 2.01 | ALNOR | Na zewnątrz systemowa IZOL 25;
N1 | 28 | 1 | STR-625x125-224-SnL/GC-L02 | Kratka wentylacyjna na kanały okrągłe | L= | 625 | H= | 125 | D= | 160 | [8 empty] | stal | ocynk niemal. | 0 |  | SMAY
N1 | 29 | 3 | DRE | Zaślepka męska | d1= | 160 | [12 empty] | ocynk |  | 0.04 | 0.12 | ALNOR
N1 | 30 | 1 | USE | Redukcja symetryczna | d1= | 250 | d2= | 200 | l1= | 99 | [8 empty] | ocynk |  | 0.17 | 0.17 | ALNOR | Na zewnątrz IZ 25;
N1 | 31 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 200 | l1= | 0.10 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.06 | 0.06 | ALNOR | Na zewnątrz IZ 25;
N1 | 32 | 1 | CD1*+Siłownik | Przepustnica okrągła on/off z siłownikiem i sprężyną powrotną | d= | 200 | l= | 200 | [10 empty] | ocynk |  | 0 |  | Ogólne | Na zewnątrz IZ 25; normalnie otwarta przy braku napięcia sprężyna zamyka
N1 | 33 | 1 | RN 200 | Regulator stałego wydatku | d= | 200 | l= | 310 | [10 empty] | ocynk |  | 0 |  | ALNOR | Na zewnątrz systemowa IZOL 25;
N1 | 34 | 1 | CS1* | Tłumik kanalowy okrągły | d= | 200 | l= | 500 | [10 empty] | ocynk |  | 0 |  | ALNOR | Na zewnątrz systemowa IZOL 25;
N1 | 35 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 200 | l1= | 1.00 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.63 | 0.63 | ALNOR | Na zewnątrz systemowa IZOL 25;
N1 | 36 | 1 | OC1* | Odsadzka okrągła | d1= | 200 | e= | 50 | l1= | 600 | [8 empty] | ocynk |  | 0.46 | 0.46 | ALNOR | Na zewnątrz systemowa IZOL 25;
N1 | 37 | 3 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 200 | l1= | 3.00 m | [10 empty] | ocynk |  | 1.88 | 5.65 | ALNOR | Na zewnątrz systemowa IZOL 25;
N1 | 38 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 200 | l1= | 2.83 m | [10 empty] | ocynk |  | 1.78 | 1.78 | ALNOR | Na zewnątrz systemowa IZOL 25;
N1 | 39 | 1 | USE | Redukcja symetryczna | d1= | 315 | d2= | 200 | l1= | 188 | [8 empty] | ocynk |  | 0.3 | 0.3 | ALNOR | Na zewnątrz systemowa IZOL 25;
N1 | 40 | 2 | BGE | Kolano prasowane | alfa= | 60 | r= | 0.8 | d1= | 200 | [8 empty] | ocynk |  | 0.17 | 0.34 | ALNOR | Na zewnątrz systemowa IZOL 25;
N1 | 41 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 200 | l1= | 0.36 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.23 | 0.23 | ALNOR | Na zewnątrz systemowa IZOL 25;
N1 | 42 | 1 | RN 200 | regulator CAV | d= | 200 | l= | 310 | [10 empty] | ocynk |  | 0 |  | TROX | Na zewnątrz SYSTEM IZOL 25;
N1 | 43 | 2 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 200 | l1= | 0.05 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.03 | 0.06 | ALNOR | Na zewnątrz SYSTEM IZOL 25;
N1 | 44 | 1 | CS1* | Tłumik kanalowy okrągły | d= | 200 | l= | 500 | [10 empty] | ocynk |  | 0 |  | ALNOR | Na zewnątrz SYSTEM IZOL 25;
N1 | 45 | 1 | ATE | Symetryczny trójnik 90 stopni | d1= | 200 | d3= | 200 | l1= | 330 | [8 empty] | ocynk |  | 0.39 | 0.39 | ALNOR | Na zewnątrz SYSTEM IZOL 25;
N1 | 46 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 200 | l1= | 1.88 m | [10 empty] | ocynk |  | 1.18 | 1.18 | ALNOR | Na zewnątrz SYSTEM IZOL 25;
N1 | 47 | 1 | ATE | Symetryczny trójnik 90 stopni | d1= | 200 | d3= | 160 | l1= | 330 | [8 empty] | ocynk |  | 0.35 | 0.35 | ALNOR | Na zewnątrz SYSTEM IZOL 25;
N1 | 48 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 0.25 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.13 | 0.13 | ALNOR | Na zewnątrz SYSTEM IZOL 25;
N1 | 49 | 2 | CD1*+0 | Przepustnica okrągła | d= | 160 | l= | 160 | [10 empty] | ocynk |  | 0 |  | ALNOR | Na zewnątrz SYSTEM IZOL 25;
N1 | 50 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 4.30 m | [10 empty] | ocynk |  | 2.16 | 2.16 | ALNOR | Na zewnątrz SYSTEM IZOL 25;
N1 | 51 | 1 | STR-325x125-224-SnL/GC-L02 | Kratka wentylacyjna na kanały okrągłe | L= | 325 | H= | 125 | D= | 160 | [8 empty] | stal | ocynk niemal | 0 |  | SMAY
N1 | 52 | 1 | USE | Redukcja symetryczna | d1= | 200 | d2= | 100 | l1= | 167 | [8 empty] | ocynk |  | 0.16 | 0.16 | ALNOR | Na zewnątrz SYSTEM IZOL 25;
N1 | 53 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.96 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.3 | 0.3 | ALNOR | Na zewnątrz SYSTEM IZOL 25;
N1 | 54 | 2 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 3.00 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.94 | 1.88 | ALNOR | Na zewnątrz SYSTEM IZOL 25;
N1 | 55 | 1 | OC1* | Odsadzka okrągła | d1= | 100 | e= | 200 | l1= | 300 | [8 empty] | ocynk |  | 0.18 | 0.18 | ALNOR | Na zewnątrz SYSTEM IZOL 25;
N1 | 56 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 2.60 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.82 | 0.82 | ALNOR | Na zewnątrz SYSTEM IZOL 25;
N1 | 57 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.40 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.13 | 0.13 | ALNOR | Na zewnątrz SYSTEM IZOL 25;
N1 | 58 | 1 | OC1* | Odsadzka okrągła | d1= | 100 | e= | 250 | l1= | 500 | [8 empty] | ocynk |  | 0.26 | 0.26 | ALNOR | Na zewnątrz SYSTEM IZOL 25;
N1 | 59 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 1.01 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.32 | 0.32 | ALNOR | Na zewnątrz SYSTEM IZOL 25;
N1 | 60 | 1 | BGE | Kolano prasowane | alfa= | 90 | r= | 0.8 | d1= | 100 | [8 empty] | ocynk |  | 0.06 | 0.06 | ALNOR | Na zewnątrz SYSTEM IZOL 25;
N1 | 61 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 1.90 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.6 | 0.6 | ALNOR | Na zewnątrz SYSTEM IZOL 25;
N1 | 62 | 1 | OC1* | Odsadzka okrągła | d1= | 100 | e= | 307 | l1= | 500 | [8 empty] | ocynk |  | 0.28 | 0.28 | ALNOR | Na zewnątrz SYSTEM IZOL 25;
N1 | 63 | 1 | USE | Redukcja symetryczna | d1= | 100 | d2= | 125 | l1= | 64 | [8 empty] | ocynk |  | 0.06 | 0.06 | ALNOR | Na zewnątrz SYSTEM IZOL 25;
N1 | 64 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 125 | l1= | 1.50 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.59 | 0.59 | ALNOR | Na zewnątrz SYSTEM IZOL 25;
N1 | 65 | 1 | STR-325x75-180-SnL/GC-L02 | Kratka wentylacyjna na kanały okrągłe | L= | 325 | H= | 75 | D= | 126 | [8 empty] | stal |  | 0 |  | SMAY
N1 | 66 | 1 | DRE | Zaślepka męska | d1= | 125 | [12 empty] | ocynk |  | 0.03 | 0.03 | ALNOR | Na zewnątrz SYSTEM IZOL 25;
N1 | 67 | 1 | USE | Redukcja symetryczna | d1= | 200 | d2= | 160 | l1= | 85 | [8 empty] | ocynk |  | 0.1 | 0.1 | ALNOR | Na zewnątrz SYSTEM IZOL 25;
N1 | 68 | 1 | OC1* | Odsadzka okrągła | d1= | 160 | e= | 80 | l1= | 400 | [8 empty] | ocynk |  | 0.28 | 0.28 | ALNOR | Na zewnątrz SYSTEM IZOL 25;
N1 | 69 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 3.80 m | [10 empty] | ocynk |  | 1.91 | 1.91 | ALNOR | Na zewnątrz SYSTEM IZOL 25;
N1 | 70 | 1 | STR-325x125-224-SnL/GC-L02 | Kratka wentylacyjna na kanały okrągłe | L= | 325 | H= | 125 | D= | 160 | [8 empty] | stal | ocynk | 0 |  | SMAY
N1 | 71 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 315 | l1= | 2.00 m | [10 empty] | ocynk |  | 1.98 | 1.98 | ALNOR | Na zewnątrz systemowa IZOL 25;
N1 | 72 | 2 | BGE | Kolano prasowane | alfa= | 45 | r= | 0.8 | d1= | 315 | [8 empty] | ocynk |  | 0.32 | 0.64 | ALNOR | Na zewnątrz systemowa IZOL 50;
N1 | 73 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 315 | l1= | 0.70 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.69 | 0.69 | ALNOR | Na zewnątrz systemowa IZOL 50;
N1 | 74 | 1 | VERSO-R-1500-UV-DX-R1 | Cenrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna | a= | 100 | b= | 100 | l= | 100 | [10 empty] | 0 |  | KOMFOVENT | parametry techniczne zgodnie z kartą doborową
N1 | 75 | 1 | WG*+RG | Prostokątna czerpnia ścienna | a= | 650 | b= | 650 | [12 empty] | 0 |  | Ogólne
N1 | 76 | 1 | RS | Symetryczne przejście koło/prostokąt | a= | 650 | b= | 650 | d= | 315 | g= | 80 | l= | 300 |  |  |  |  | ocynk |  | 0.89 | 0.89 | Ogólne
N1 | 77 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 315 | l1= | 0.14 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.14 | 0.14 | Ogólne
N1 | 78 | 1 | BGE | Kolano prasowane | alfa= | 90 | r= | 0.8 | d1= | 315 | [8 empty] | ocynk |  | 0.64 | 0.64 | ALNOR | Na zewnątrz systemowa IZOL 50;
N1 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 200 | l1= | 2.80 m | [10 empty] | ocynk |  | 1.76 | 1.76 | ALNOR | Na zewnątrz systemowa IZOL 25;
N1 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 200 | l1= | 2.79 m | [10 empty] | ocynk |  | 1.76 | 1.76 | ALNOR | Na zewnątrz systemowa IZOL 25;
N1 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.20 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.06 | 0.06 | ALNOR | Na zewnątrz systemowa IZOL 25;
N1 |  | 2 | STR-625x125-250-SnL/GC-L02 | Kratka wentylacyjna na kanały okrągłe | L= | 625 | H= | 125 | D= | 200 | [8 empty] | stal |  | 0 |  | SMAY
N1 |  | 1 | OC1* | Odsadzka okrągła | d1= | 100 | e= | 200 | l1= | 500 | [8 empty] | ocynk |  | 0.24 | 0.24 | ALNOR | Na zewnątrz systemowa IZOL 25;
N1 |  | 1 | MFA | Złączka mufowa | d1= | 315 | [12 empty] | ocynk |  | 0.13 | 0.13 | ALNOR | Na zewnątrz systemowa IZOL 50;
N1 |  | 1 | MFA | Złączka mufowa | d1= | 315 | [12 empty] | ocynk |  | 0.13 | 0.13 | Ogólne
N1 |  | 1 | MFA | Złączka mufowa | d1= | 250 | [12 empty] | ocynk |  | 0.11 | 0.11 | ALNOR | Na zewnątrz systemowa IZOL 25;
N1 |  | 3 | MFA | Złączka mufowa | d1= | 200 | [12 empty] | ocynk |  | 0.06 | 0.18 | ALNOR | Na zewnątrz systemowa IZOL 25;
N1 |  | 3 | MFA | Złączka mufowa | d1= | 200 | [12 empty] | ocynk |  | 0.06 | 0.18 | ALNOR | Na zewnątrz systemowa IZOL 25;
N1 |  | 2 | MFA | Złączka mufowa | d1= | 160 | [12 empty] | ocynk |  | 0.05 | 0.1 | ALNOR | Na zewnątrz systemowa IZOL 25;
N1 |  | 1 | MFA | Złączka mufowa | d1= | 160 | [12 empty] | ocynk |  | 0.05 | 0.05 | ALNOR | Na zewnątrz systemowa IZOL 25;
N1 |  | 1 | MFA | Złączka mufowa | d1= | 100 | [12 empty] | ocynk |  | 0.03 | 0.03 | ALNOR | Na zewnątrz systemowa IZOL 25;
N1 |  | 2 | DRE | Zaślepka męska | d1= | 200 | [12 empty] | ocynk |  | 0.06 | 0.11 | ALNOR | Na zewnątrz systemowa IZOL 25;
N1 |  | 1 | BGE | Kolano prasowane | alfa= | 90 | r= | 0.8 | d1= | 200 | [8 empty] | ocynk |  | 0.26 | 0.26 | ALNOR | Na zewnątrz systemowa IZOL 25;
N1 |  | 1 | ATE | Symetryczny trójnik 90 stopni | d1= | 200 | d3= | 200 | l1= | 450 | [8 empty] | ocynk |  | 0.46 | 0.46 | ALNOR | Na zewnątrz systemowa IZOL 25;
N1 |  | 1 | AOU-53HPDC1B (skraplacz 3) | Agregat skraplający/parowacz do centrali N1/W1 Qg=5,5kW | a= | 100 | b= | 100 | l= | 100 | [10 empty] | 0 |  | ALPICAIR | dane techniczne zgodnie z kartą katalogową
| Nazwa: | W0
| Typ: | Wywiewny
Sys. | Nr | Szt. | Typ | Nazwa | Wymiary | [13 empty] | Materiał | Kolor | Pow. [m2] | Pow. całk. [m2] | Producent | Uwagi
W0 | 1 | 7 | BGE | Kolano prasowane | alfa= | 90 | r= | 0.8 | d1= | 250 | [8 empty] | ocynk |  | 0.4 | 2.8 | ALNOR | Na zewnątrz systemowa IZOL 50;
W0 | 2 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 250 | l1= | 0.67 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.52 | 0.52 | ALNOR | Na zewnątrz systemowa IZOL 50;
W0 | 3 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 250 | l1= | 2.91 m | [10 empty] | ocynk |  | 2.28 | 2.28 | Ogólne | Na zewnątrz systemowa IZOL 50;
W0 | 4 | 2 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 250 | l1= | 3.00 m | [10 empty] | ocynk |  | 2.36 | 4.71 | ALNOR | Na zewnątrz systemowa IZOL 50;
W0 | 5 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 250 | l1= | 2.00 m | [10 empty] | ocynk |  | 1.57 | 1.57 | ALNOR | Na zewnątrz systemowa IZOL 50;
W0 | 6 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 250 | l1= | 1.20 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.94 | 0.94 | ALNOR | Na zewnątrz systemowa IZOL 50;
W0 | 7 | 6 | BGE | Kolano prasowane | alfa= | 45 | r= | 0.8 | d1= | 250 | [8 empty] | ocynk |  | 0.2 | 1.2 | ALNOR | Na zewnątrz systemowa IZOL 50;
W0 | 8 | 2 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 250 | l1= | 1.00 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.79 | 1.57 | ALNOR | Na zewnątrz systemowa IZOL 50;
W0 | 9 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 250 | l1= | 0.10 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.08 | 0.08 | ALNOR | Na zewnątrz systemowa IZOL 50;
W0 | 10 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 250 | l1= | 0.21 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.17 | 0.17 | ALNOR | Na zewnątrz systemowa IZOL 50;
W0 | 11 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 250 | l1= | 1.26 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.99 | 0.99 | ALNOR | Na zewnątrz systemowa IZOL 50;
W0 | 12 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 250 | l1= | 1.03 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.81 | 0.81 | ALNOR | Na zewnątrz systemowa IZOL 50;
W0 | 13 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 250 | l1= | 1.78 m | [10 empty] | ocynk |  | 1.4 | 1.4 | ALNOR | Na zewnątrz systemowa IZOL 50;
W0 | 14 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 250 | l1= | 0.33 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.26 | 0.26 | ALNOR | Na zewnątrz systemowa IZOL 50;
W0 | 15 | 1 | BGE | Kolano prasowane | alfa= | 1.0558 | r= | 0.8 | d1= | 250 | [8 empty] | ocynk |  | 0 | 0 | ALNOR | Na zewnątrz systemowa IZOL 50;
W0 | 16 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 250 | l1= | 0.17 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.14 | 0.14 | ALNOR | Na zewnątrz systemowa IZOL 50;
W0 | 17 | 1 | BGE | Kolano prasowane | alfa= | 1.0668 | r= | 0.8 | d1= | 250 | [8 empty] | ocynk |  | 0 | 0 | Ogólne
W0 | 18 | 1 | CS1* | Tłumik kanalowy okrągły z kulisą wewnętrzną | d= | 250 | l= | 1000 | [10 empty] | ocynk |  | 0 |  | Ogólne
W0 | 19 | 1 | BGE | Kolano prasowane | alfa= | 90 | r= | 0.8 | d1= | 250 | [8 empty] | ocynk |  | 0.4 | 0.4 | ALNOR | Na zewnątrz systemowa IZOL 25;
W0 | 20 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 250 | l1= | 0.40 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.31 | 0.31 | ALNOR | Na zewnątrz systemowa IZOL 25;
W0 | 21 | 2 | ATE | Symetryczny trójnik 90 stopni | d1= | 250 | d3= | 100 | l1= | 190 | [8 empty] | ocynk |  | 0.32 | 0.63 | ALNOR | Na zewnątrz systemowa IZOL 25;
W0 | 22 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.89 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.28 | 0.28 | ALNOR | Na zewnątrz systemowa IZOL 25;
W0 | 23 | 1 | BGE | Kolano prasowane | alfa= | 90 | r= | 0.8 | d1= | 100 | [8 empty] | ocynk |  | 0.06 | 0.06 | Ogólne
W0 | 24 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.40 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.13 | 0.13 | Ogólne
W0 | 25 | 5 | BGE | Kolano prasowane | alfa= | 90 | r= | 0.8 | d1= | 100 | [8 empty] | ocynk |  | 0.06 | 0.32 | ALNOR | Na zewnątrz systemowa IZOL 25;
W0 | 26 | 2 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.50 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.16 | 0.31 | ALNOR | Na zewnątrz systemowa IZOL 25;
W0 | 27 | 2 | CD1*+0 | Przepustnica okrągła | d= | 100 | l= | 100 | [10 empty] | ocynk |  | 0 |  | ALNOR | Na zewnątrz systemowa IZOL 25;
W0 | 28 | 3 | VV1* | Zawór wentylacyjny | D= | 100 | [12 empty] | stal | RAL9005 | 0 |  | Ogólne
W0 | 29 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 250 | l1= | 2.01 m | [10 empty] | ocynk |  | 1.58 | 1.58 | ALNOR | Na zewnątrz systemowa IZOL 25;
W0 | 30 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.30 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.09 | 0.09 | Ogólne | Na zewnątrz IZ 25;
W0 | 31 | 1 | GRYFIT BX-1H, D=100 + KM, KM=35 + WT72C | Przeciwpożarowy zawór odcinający EIS60 GRYFIT BX-1H, D=100 + Kołnierz montażowy KM, KM=35 + Wyzwalacz topikowy WT72C | D= | 100 | DK= | 124 | S= | 6 | P= | 150 | [6 empty] | Stal |  | 0 |  | GRYFIT
W0 | 32 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 250 | l1= | 0.50 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.39 | 0.39 | ALNOR | Na zewnątrz systemowa IZOL 25;
W0 | 33 | 1 | CD1*+0 | Przepustnica okrągła | d= | 100 | l= | 100 | [10 empty] | ocynk |  | 0 |  | Ogólne
W0 | 34 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.10 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.03 | 0.03 | Ogólne
W0 | 35 | 1 | USE | Redukcja symetryczna | d1= | 250 | d2= | 200 | l1= | 99 | [8 empty] | ocynk |  | 0.17 | 0.17 | ALNOR | Na zewnątrz systemowa IZOL 25;
W0 | 36 | 3 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 200 | l1= | 3.00 m | [10 empty] | ocynk |  | 1.88 | 5.65 | ALNOR | Na zewnątrz systemowa IZOL 25;
W0 | 37 | 5 | BGE | Kolano prasowane | alfa= | 45 | r= | 0.8 | d1= | 200 | [8 empty] | ocynk |  | 0.13 | 0.64 | ALNOR | Na zewnątrz systemowa IZOL 25;
W0 | 38 | 2 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 200 | l1= | 0.40 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.25 | 0.5 | ALNOR | Na zewnątrz systemowa IZOL 25;
W0 | 39 | 2 | BGE | Kolano prasowane | alfa= | 45 | r= | 0.8 | d1= | 200 | [8 empty] | ocynk |  | 0.13 | 0.26 | Ogólne | Na zewnątrz system IZOL 25;
W0 | 40 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 200 | l1= | 1.87 m | [10 empty] | ocynk |  | 1.18 | 1.18 | ALNOR | Na zewnątrz systemowa IZOL 25;
W0 | 41 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 200 | l1= | 0.21 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.13 | 0.13 | ALNOR | Na zewnątrz systemowa IZOL 25;
W0 | 42 | 1 | BGE | Kolano prasowane | alfa= | 90 | r= | 0.8 | d1= | 200 | [8 empty] | ocynk |  | 0.26 | 0.26 | ALNOR | Na zewnątrz systemowa IZOL 25;
W0 | 43 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 200 | l1= | 1.50 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.95 | 0.95 | ALNOR | Na zewnątrz systemowa IZOL 25;
W0 | 44 | 1 | ATE | Symetryczny trójnik 90 stopni | d1= | 200 | d3= | 200 | l1= | 330 | [8 empty] | ocynk |  | 0.39 | 0.39 | ALNOR | Na zewnątrz systemowa IZOL 25;
W0 | 45 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 200 | l1= | 0.56 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.35 | 0.35 | ALNOR | Na zewnątrz systemowa IZOL 25;
W0 | 46 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 200 | l1= | 0.30 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.19 | 0.19 | ALNOR | Na zewnątrz systemowa IZOL 25;
W0 | 47 | 2 | STR-225x125-250-SnL/GC-L02 | Kratka wentylacyjna na kanały okrągłe | L= | 225 | H= | 125 | D= | 200 | [8 empty] | stal |  | 0 |  | SMAY
W0 | 48 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 200 | l1= | 2.36 m | [10 empty] | ocynk |  | 1.48 | 1.48 | ALNOR | Na zewnątrz systemowa IZOL 25;
W0 | 49 | 1 | USE | Redukcja symetryczna | d1= | 200 | d2= | 160 | l1= | 85 | [8 empty] | ocynk |  | 0.1 | 0.1 | ALNOR | Na zewnątrz systemowa IZOL 25;
W0 | 50 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 0.26 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.13 | 0.13 | ALNOR | Na zewnątrz systemowa IZOL 25;
W0 | 51 | 1 | ATE | Symetryczny trójnik 90 stopni | d1= | 160 | d3= | 100 | l1= | 190 | [8 empty] | ocynk |  | 0.19 | 0.19 | ALNOR | Na zewnątrz systemowa IZOL 25;
W0 | 52 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.08 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.03 | 0.03 | ALNOR | Na zewnątrz systemowa IZOL 25;
W0 | 53 | 2 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 3.00 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.94 | 1.88 | ALNOR | Na zewnątrz systemowa IZOL 25;
W0 | 54 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.24 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.07 | 0.07 | ALNOR | Na zewnątrz systemowa IZOL 25;
W0 | 55 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.88 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.28 | 0.28 | ALNOR | Na zewnątrz systemowa IZOL 25;
W0 | 56 | 1 | GRYFIT CX-4S, mankiet mufowy, D=100 + WT72C | Przeciwpożarowa klapa odcinająca EIS120 z przyłączem mufowym GRYFIT CX-4S, D=100 + Wyzwalacz topikowy WT72C | D= | 100 | P= | 145 | [12 empty] | 0 |  | GRYFIT
W0 | 57 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 2.35 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.74 | 0.74 | ALNOR | Na zewnątrz systemowa IZOL 25;
W0 | 58 | 1 | GRYFIT BX-1H, D=100 + KM, KM=35 + WT72C | Przeciwpożarowy zawór odcinający EIS60 GRYFIT BX-1H, D=100 + Kołnierz montażowy KM, KM=35 + Wyzwalacz topikowy WT72C | D= | 100 | DK= | 124 | S= | 6 | P= | 150 | [6 empty] | Stal |  | 0 |  | GRYFIT | RAL9005
W0 | 59 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 0.25 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.12 | 0.12 | ALNOR | Na zewnątrz systemowa IZOL 25;
W0 | 60 | 2 | BGE | Kolano prasowane | alfa= | 90 | r= | 0.8 | d1= | 160 | [8 empty] | ocynk |  | 0.16 | 0.33 | Ogólne | Na zewnątrz systemowa IZOL 25;
W0 | 61 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 0.14 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.07 | 0.07 | Ogólne | Na zewnątrz systemowa IZOL 25;
W0 | 62 | 1 | BGE | Kolano prasowane | alfa= | 90 | r= | 0.8 | d1= | 160 | [8 empty] | ocynk |  | 0.16 | 0.16 | Ogólne | Na zewnątrz IZ 25;
W0 | 63 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 0.26 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.13 | 0.13 | Ogólne | Na zewnątrz IZ 25;
W0 | 64 | 1 | GRYFIT CX-4S, mankiet mufowy, D=160 + WT72C | Przeciwpożarowa klapa odcinająca EIS120 z przyłączem mufowym GRYFIT CX-4S, D=160 + Wyzwalacz topikowy WT72C | D= | 160 | P= | 145 | [12 empty] | 0 |  | GRYFIT
W0 | 65 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 0.70 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.35 | 0.35 | ALNOR | Na zewnątrz systemowa IZOL 25;
W0 | 66 | 1 | STR-625x125-224-SnL/GC-L02 | Kratka wentylacyjna na kanały okrągłe | L= | 625 | H= | 125 | D= | 160 | [8 empty] | stal |  | 0 |  | SMAY
W0 | 67 | 1 | DRE | Zaślepka męska | d1= | 160 | [12 empty] | ocynk |  | 0.04 | 0.04 | ALNOR
W0 | 68 | 1 | USE | Redukcja symetryczna | d1= | 200 | d2= | 100 | l1= | 167 | [8 empty] | ocynk |  | 0.16 | 0.16 | ALNOR | Na zewnątrz systemowa IZOL 25;
W0 | 69 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.10 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.03 | 0.03 | ALNOR | Na zewnątrz systemowa IZOL 25;
W0 | 70 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 1.74 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.55 | 0.55 | ALNOR | Na zewnątrz systemowa IZOL 25;
W0 | 71 | 1 | WG*+RG | Prostokątna czerpnia/wyrzutnia ścienna | a= | 500 | b= | 500 | [12 empty] | 0 |  | Ogólne
W0 | 72 | 1 | RA | Asymetryczne przejście koło/prostokąt | a= | 500 | b= | 500 | d= | 250 | g= | 60 | l= | 300 | e= | -125 | f= | 0 | ocynk |  | 0.65 | 0.65 | Ogólne
W0 | 73 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 250 | l1= | 1.25 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.98 | 0.98 | Ogólne
W0 | 74 | 2 | BGE | Kolano prasowane | alfa= | 90 | r= | 0.8 | d1= | 250 | [8 empty] | ocynk |  | 0.4 | 0.8 | Ogólne
W0 | 75 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 250 | l1= | 0.25 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.2 | 0.2 | ALNOR | Na zewnątrz systemowa IZOL 50;
W0 | 76 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 250 | l1= | 1.80 m | [10 empty] | ocynk |  | 1.41 | 1.41 | ALNOR | Na zewnątrz systemowa IZOL 50;
W0 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 250 | l1= | 3.00 m | [10 empty] | ocynk |  | 2.36 | 2.36 | Ogólne
W0 |  | 2 | MFA | Złączka mufowa | d1= | 250 | [12 empty] | ocynk |  | 0.11 | 0.21 | ALNOR | Na zewnątrz systemowa IZOL 25;
W0 |  | 1 | MFA | Złączka mufowa | d1= | 250 | [12 empty] | ocynk |  | 0.11 | 0.11 | Ogólne | Na zewnątrz IZ 25;
W0 |  | 2 | MFA | Złączka mufowa | d1= | 250 | [12 empty] | ocynk |  | 0.11 | 0.21 | Ogólne
W0 |  | 2 | MFA | Złączka mufowa | d1= | 200 | [12 empty] | ocynk |  | 0.06 | 0.12 | ALNOR | Na zewnątrz systemowa IZOL 25;
W0 |  | 1 | MFA | Złączka mufowa | d1= | 160 | [12 empty] | ocynk |  | 0.05 | 0.05 | ALNOR | Na zewnątrz systemowa IZOL 25;
W0 |  | 1 | MFA | Złączka mufowa | d1= | 100 | [12 empty] | ocynk |  | 0.03 | 0.03 | ALNOR | Na zewnątrz systemowa IZOL 25;
W0 |  | 1 | MFA | Złączka mufowa | d1= | 100 | [12 empty] | ocynk |  | 0.03 | 0.03 | Ogólne
W0 |  | 1 | BGE | Kolano prasowane | alfa= | 90 | r= | 0.8 | d1= | 250 | [8 empty] | ocynk |  | 0.4 | 0.4 | ALNOR | Na zewnątrz systemowa IZOL 50;
W0 |  | 2 | BGE | Kolano prasowane | alfa= | 90 | r= | 0.8 | d1= | 250 | [8 empty] | ocynk |  | 0.4 | 0.8 | ALNOR | Na zewnątrz systemowa IZOL 25;
W0 |  | 1 | ATE | Symetryczny trójnik 90 stopni | d1= | 250 | d3= | 100 | l1= | 190 | [8 empty] | ocynk |  | 0.32 | 0.32 | ALNOR | Na zewnątrz systemowa IZOL 25;
| Nazwa: | W1
| Typ: | Wywiewny
Sys. | Nr | Szt. | Typ | Nazwa | Wymiary | [13 empty] | Materiał | Kolor | Pow. [m2] | Pow. całk. [m2] | Producent | Uwagi
W1 | 1 | 2 | BGE | Kolano prasowane | alfa= | 60 | r= | 0.8 | d1= | 315 | [8 empty] | ocynk |  | 0.42 | 0.85 | ALNOR | Na zewnątrz systemowa IZOL 50;
W1 | 2 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 315 | l1= | 1.15 m | [10 empty] | ocynk |  | 1.14 | 1.14 | ALNOR | Na zewnątrz systemowa IZOL 25;
W1 | 3 | 2 | BGE | Kolano prasowane | alfa= | 45 | r= | 0.8 | d1= | 315 | [8 empty] | ocynk |  | 0.32 | 0.64 | ALNOR | Na zewnątrz systemowa IZOL 50;
W1 | 4 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 315 | l1= | 0.90 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.89 | 0.89 | ALNOR | Na zewnątrz systemowa IZOL 50;
W1 | 5 | 1 | CD1*+0 | Przepustnica okrągła | d= | 100 | l= | 100 | [10 empty] | ocynk |  | 0 |  | ALNOR | Na zewnątrz systemowa IZOL 25;
W1 | 6 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.50 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.16 | 0.16 | ALNOR | Na zewnątrz systemowa IZOL 25;
W1 | 7 | 1 | VV1* | Zawór wentylacyjny | D= | 100 | [12 empty] | stal | RAL9005 | 0 |  | Ogólne
W1 | 8 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 315 | l1= | 1.70 m | [10 empty] | ocynk |  | 1.68 | 1.68 | ALNOR | Na zewnątrz systemowa IZOL 25;
W1 | 9 | 4 | BGE | Kolano prasowane | alfa= | 90 | r= | 0.8 | d1= | 315 | [8 empty] | ocynk |  | 0.64 | 2.54 | ALNOR | Na zewnątrz systemowa IZOL 25;
W1 | 10 | 1 | OC1* | Odsadzka okrągła | d1= | 315 | e= | 400 | l1= | 513 | [8 empty] | ocynk |  | 1.02 | 1.02 | ALNOR | Na zewnątrz systemowa IZOL 25;
W1 | 11 | 1 | AYE | Symetryczny trójnik 45 stopni | d1= | 315 | d3= | 200 | l1= | 475 | [8 empty] | ocynk |  | 0.88 | 0.88 | ALNOR | Na zewnątrz systemowa IZOL 25;
W1 | 12 | 1 | BGE | Kolano prasowane | alfa= | 45 | r= | 0.8 | d1= | 200 | [8 empty] | ocynk |  | 0.13 | 0.13 | ALNOR | Na zewnątrz systemowa IZOL 25;
W1 | 13 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 200 | l1= | 0.05 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.03 | 0.03 | ALNOR | Na zewnątrz systemowa IZOL 25;
W1 | 14 | 1 | RN 200 | Przepustnica okrągła | d= | 200 | l= | 310 | [10 empty] | ocynk |  | 0 |  | ALNOR | Na zewnątrz systemowa IZOL 25;
W1 | 15 | 2 | CS1* | Tłumik kanalowy okrągły | d= | 200 | l= | 500 | [10 empty] | ocynk |  | 0 |  | ALNOR | Na zewnątrz systemowa IZOL 25;
W1 | 16 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 200 | l1= | 1.94 m | [10 empty] | ocynk |  | 1.22 | 1.22 | ALNOR | Na zewnątrz systemowa IZOL 25;
W1 | 17 | 1 | ATE | Symetryczny trójnik 90 stopni | d1= | 200 | d3= | 160 | l1= | 330 | [8 empty] | ocynk |  | 0.35 | 0.35 | ALNOR | Na zewnątrz systemowa IZOL 25;
W1 | 18 | 1 | BGE | Kolano prasowane | alfa= | 60 | r= | 0.8 | d1= | 160 | [8 empty] | ocynk |  | 0.11 | 0.11 | ALNOR | Na zewnątrz systemowa IZOL 25;
W1 | 19 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 0.35 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.18 | 0.18 | ALNOR | Na zewnątrz systemowa IZOL 25;
W1 | 20 | 1 | OC1* | Odsadzka okrągła | d1= | 160 | e= | 353 | l1= | 740 | [8 empty] | ocynk |  | 0.59 | 0.59 | ALNOR | Na zewnątrz systemowa IZOL 25;
W1 | 21 | 2 | CD1*+0 | Przepustnica okrągła | d= | 160 | l= | 160 | [10 empty] | ocynk |  | 0 |  | ALNOR | Na zewnątrz systemowa IZOL 25;
W1 | 22 | 2 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 0.80 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.4 | 0.8 | ALNOR | Na zewnątrz systemowa IZOL 25;
W1 | 23 | 1 | STR-325x125-224-SnL/GC-L02 | Kratka wentylacyjna na kanały okrągłe | L= | 325 | H= | 125 | D= | 160 | [8 empty] | stal | ocynk niemal | 0 |  | Ogólne
W1 | 24 | 3 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 200 | l1= | 3.00 m | [10 empty] | ocynk |  | 1.88 | 5.65 | ALNOR | Na zewnątrz systemowa IZOL 25;
W1 | 25 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 200 | l1= | 0.63 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.4 | 0.4 | ALNOR | Na zewnątrz systemowa IZOL 25;
W1 | 26 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 200 | l1= | 1.53 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.96 | 0.96 | ALNOR | Na zewnątrz systemowa IZOL 25;
W1 | 27 | 1 | ATE | Symetryczny trójnik 90 stopni | d1= | 200 | d3= | 160 | l1= | 330 | [8 empty] | ocynk |  | 0.35 | 0.35 | ALNOR | Na zewnątrz systemowa IZOL 25;
W1 | 28 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 0.50 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.25 | 0.25 | ALNOR | Na zewnątrz systemowa IZOL 25;
W1 | 29 | 1 | STR-325x125-224-SnL/L02 | Kratka wentylacyjna na kanały okrągłe | L= | 325 | H= | 125 | D= | 160 | [8 empty] | stal | ocynk niemal | 0 |  | SMAY
W1 | 30 | 3 | DRE | Zaślepka męska | d1= | 160 | [12 empty] | ocynk |  | 0.04 | 0.12 | Ogólne
W1 | 31 | 1 | USE | Redukcja symetryczna | d1= | 200 | d2= | 125 | l1= | 133 | [8 empty] | ocynk |  | 0.13 | 0.13 | ALNOR | Na zewnątrz systemowa IZOL 25;
W1 | 32 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 125 | l1= | 0.39 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.15 | 0.15 | ALNOR | Na zewnątrz systemowa IZOL 25;
W1 | 33 | 1 | ATE | Symetryczny trójnik 90 stopni | d1= | 125 | d3= | 100 | l1= | 170 | [8 empty] | ocynk |  | 0.15 | 0.15 | ALNOR | Na zewnątrz systemowa IZOL 25;
W1 | 34 | 2 | BGE | Kolano prasowane | alfa= | 90 | r= | 0.8 | d1= | 100 | [8 empty] | ocynk |  | 0.06 | 0.13 | ALNOR | Na zewnątrz systemowa IZOL 25;
W1 | 35 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 3.00 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.94 | 0.94 | ALNOR | Na zewnątrz systemowa IZOL 25;
W1 | 36 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.54 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.17 | 0.17 | ALNOR | Na zewnątrz systemowa IZOL 25;
W1 | 37 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 1.12 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.35 | 0.35 | ALNOR | Na zewnątrz systemowa IZOL 25;
W1 | 38 | 1 | VV1* | Zawór wentylacyjny | D= | 100 | [12 empty] | stal | RAL9005 | 0 |  | Ogólne
W1 | 39 | 1 | CD1*+0 | Przepustnica okrągła | d= | 125 | l= | 125 | [10 empty] | ocynk |  | 0 |  | ALNOR | Na zewnątrz systemowa IZOL 25;
W1 | 40 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 125 | l1= | 2.61 m | [10 empty] | ocynk |  | 1.02 | 1.02 | ALNOR | Na zewnątrz systemowa IZOL 25;
W1 | 41 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 125 | l1= | 1.40 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.55 | 0.55 | ALNOR | Na zewnątrz systemowa IZOL 25;
W1 | 42 | 1 | BGE | Kolano prasowane | alfa= | 90 | r= | 0.8 | d1= | 125 | [8 empty] | ocynk |  | 0.1 | 0.1 | ALNOR | Na zewnątrz systemowa IZOL 25;
W1 | 43 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 125 | l1= | 1.60 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.63 | 0.63 | ALNOR | Na zewnątrz systemowa IZOL 25;
W1 | 44 | 1 | OC1* | Odsadzka okrągła | d1= | 125 | e= | 310 | l1= | 500 | [8 empty] | ocynk |  | 0.35 | 0.35 | ALNOR | Na zewnątrz systemowa IZOL 25;
W1 | 45 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 125 | l1= | 0.50 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.2 | 0.2 | ALNOR | Na zewnątrz systemowa IZOL 25;
W1 | 46 | 1 | STR-325x75-180-SnL/L02 | Kratka wentylacyjna na kanały okrągłe | L= | 325 | H= | 75 | D= | 126 | [8 empty] | stal |  | 0 |  | SMAY
W1 | 47 | 1 | DRE | Zaślepka męska | d1= | 125 | [12 empty] | ocynk |  | 0.03 | 0.03 | Ogólne
W1 | 48 | 1 | USE | Redukcja symetryczna | d1= | 315 | d2= | 250 | l1= | 117 | [8 empty] | ocynk |  | 0.23 | 0.23 | ALNOR | Na zewnątrz systemowa IZOL 25;
W1 | 49 | 2 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 250 | l1= | 3.00 m | [10 empty] | ocynk |  | 2.36 | 4.71 | ALNOR | Na zewnątrz systemowa IZOL 25;
W1 | 50 | 1 | AYE | Symetryczny trójnik 45 stopni | d1= | 250 | d3= | 160 | l1= | 390 | [8 empty] | ocynk |  | 0.6 | 0.6 | ALNOR | Na zewnątrz systemowa IZOL 25;
W1 | 51 | 3 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 0.05 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.03 | 0.08 | ALNOR | Na zewnątrz systemowa IZOL 25;
W1 | 52 | 1 | BGE | Kolano prasowane | alfa= | 45 | r= | 0.8 | d1= | 160 | [8 empty] | ocynk |  | 0.08 | 0.08 | ALNOR | Na zewnątrz systemowa IZOL 25;
W1 | 53 | 1 | CD1*+0 | Przepustnica okrągła | d= | 160 | l= | 160 | [10 empty] | ocynk |  | 0 |  | ALNOR | Na zewnątrz systemowa IZOL 25;
W1 | 54 | 1 | RN 160 | Regulator stałego wydatku | d= | 160 | l= | 310 | [10 empty] | ocynk |  | 0 |  | ALNOR | Na zewnątrz systemowa IZOL 25;
W1 | 55 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 0.10 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.05 | 0.05 | ALNOR | Na zewnątrz systemowa IZOL 25;
W1 | 56 | 1 | CS1* | Tłumik kanalowy okrągły | d= | 160 | l= | 500 | [10 empty] | ocynk |  | 0 |  | ALNOR | Na zewnątrz systemowa IZOL 25;
W1 | 57 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 0.60 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.3 | 0.3 | ALNOR | Na zewnątrz systemowa IZOL 25;
W1 | 58 | 1 | OC1* | Odsadzka okrągła | d1= | 160 | e= | 250 | l1= | 500 | [8 empty] | ocynk |  | 0.42 | 0.42 | ALNOR | Na zewnątrz systemowa IZOL 25;
W1 | 59 | 1 | BGE | Kolano prasowane | alfa= | 90 | r= | 0.8 | d1= | 160 | [8 empty] | ocynk |  | 0.16 | 0.16 | ALNOR | Na zewnątrz systemowa IZOL 25;
W1 | 60 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 1.20 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.6 | 0.6 | ALNOR | Na zewnątrz systemowa IZOL 25;
W1 | 61 | 1 | OC1* | Odsadzka okrągła | d1= | 160 | e= | 210 | l1= | 500 | [8 empty] | ocynk |  | 0.4 | 0.4 | ALNOR | Na zewnątrz systemowa IZOL 25;
W1 | 62 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 0.85 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.43 | 0.43 | ALNOR | Na zewnątrz systemowa IZOL 25;
W1 | 63 | 1 | STR-625x125-224-SnL/GC-L02 | Kratka wentylacyjna na kanały okrągłe | L= | 625 | H= | 125 | D= | 160 | [8 empty] | stal |  | 0 |  | SMAY
W1 | 64 | 1 | USE | Redukcja symetryczna | d1= | 250 | d2= | 200 | l1= | 99 | [8 empty] | ocynk |  | 0.17 | 0.17 | ALNOR | Na zewnątrz systemowa IZOL 25;
W1 | 65 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 200 | l1= | 0.10 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.06 | 0.06 | ALNOR | Na zewnątrz systemowa IZOL 25;
W1 | 66 | 1 | CD1*+Siłownik | Przepustnica okrągła | d= | 200 | l= | 200 | [10 empty] | ocynk |  | 0 |  | ALNOR | Na zewnątrz systemowa IZOL 25;
W1 | 67 | 1 | RN 200 | Regulator stałego wydatku | d= | 200 | l= | 310 | [10 empty] | ocynk |  | 0 |  | ALNOR | Na zewnątrz systemowa IZOL 25;
W1 | 68 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 200 | l1= | 1.37 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.86 | 0.86 | ALNOR | Na zewnątrz systemowa IZOL 25;
W1 | 69 | 1 | BGE | Kolano prasowane | alfa= | 90 | r= | 0.8 | d1= | 200 | [8 empty] | ocynk |  | 0.26 | 0.26 | ALNOR | Na zewnątrz systemowa IZOL 25;
W1 | 70 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 200 | l1= | 2.41 m | [10 empty] | ocynk |  | 1.51 | 1.51 | ALNOR | Na zewnątrz systemowa IZOL 25;
W1 | 71 | 2 | STR-625x125-250-SnL/L02 | Kratka wentylacyjna na kanały okrągłe | L= | 625 | H= | 125 | D= | 200 | [8 empty] | stal |  | 0 |  | SMAY
W1 | 72 | 1 | DRE | Zaślepka męska | d1= | 200 | [12 empty] | ocynk |  | 0.06 | 0.06 | Ogólne
W1 | 73 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 315 | l1= | 2.03 m | [10 empty] | ocynk |  | 2.01 | 2.01 | ALNOR | Na zewnątrz systemowa IZOL 25;
W1 | 74 | 1 | BGE | Kolano prasowane | alfa= | 45 | r= | 0.8 | d1= | 315 | [8 empty] | ocynk |  | 0.32 | 0.32 | ALNOR | Na zewnątrz systemowa IZOL 25;
W1 | 75 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 315 | l1= | 0.22 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.22 | 0.22 | ALNOR | Na zewnątrz systemowa IZOL 25;
W1 | 76 | 2 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 315 | l1= | 3.00 m | [10 empty] | ocynk |  | 2.97 | 5.93 | ALNOR | Na zewnątrz systemowa IZOL 25;
W1 | 77 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 315 | l1= | 0.70 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.69 | 0.69 | ALNOR | Na zewnątrz systemowa IZOL 25;
W1 | 78 | 1 | RA | Asymetryczne przejście koło/prostokąt | a= | 600 | b= | 600 | d= | 315 | g= | 60 | l= | 300 | e= | -143 | f= | 0 | ocynk |  | 0.8 | 0.8 | Ogólne
W1 | 79 | 1 | WG*+RG | Prostokątna czerpnia/wyrzutnia ścienna | a= | 600 | b= | 600 | [12 empty] | 0 |  | Ogólne
W1 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 315 | l1= | 2.00 m | [10 empty] | ocynk |  | 1.98 | 1.98 | ALNOR | Na zewnątrz systemowa IZOL 25;
W1 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 315 | l1= | 1.50 m | [10 empty] | ocynk |  | 1.48 | 1.48 | ALNOR | Na zewnątrz systemowa IZOL 25;
W1 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 315 | l1= | 0.18 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.18 | 0.18 | ALNOR | Na zewnątrz systemowa IZOL 25;
W1 |  | 1 | OC1* | Odsadzka okrągła | d1= | 125 | e= | 250 | l1= | 500 | [8 empty] | ocynk |  | 0.33 | 0.33 | ALNOR | Na zewnątrz IZ 25;
W1 |  | 3 | MFA | Złączka mufowa | d1= | 315 | [12 empty] | ocynk |  | 0.13 | 0.4 | ALNOR | Na zewnątrz systemowa IZOL 50;
W1 |  | 1 | MFA | Złączka mufowa | d1= | 315 | [12 empty] | ocynk |  | 0.13 | 0.13 | ALNOR | Na zewnątrz systemowa IZOL 25;
W1 |  | 3 | MFA | Złączka mufowa | d1= | 315 | [12 empty] | ocynk |  | 0.13 | 0.4 | ALNOR | Na zewnątrz IZ 25;
W1 |  | 1 | MFA | Złączka mufowa | d1= | 315 | [12 empty] | ocynk |  | 0.13 | 0.13 | ALNOR
W1 |  | 1 | MFA | Złączka mufowa | d1= | 250 | [12 empty] | ocynk |  | 0.11 | 0.11 | ALNOR | Na zewnątrz IZ 25;
W1 |  | 5 | MFA | Złączka mufowa | d1= | 200 | [12 empty] | ocynk |  | 0.06 | 0.3 | ALNOR | Na zewnątrz IZ 25;
W1 |  | 1 | MFA | Złączka mufowa | d1= | 160 | [12 empty] | ocynk |  | 0.05 | 0.05 | ALNOR | Na zewnątrz systemowa IZOL 25;
W1 |  | 1 | MFA | Złączka mufowa | d1= | 160 | [12 empty] | ocynk |  | 0.05 | 0.05 | ALNOR | Na zewnątrz IZ 25;
W1 |  | 2 | MFA | Złączka mufowa | d1= | 100 | [12 empty] | ocynk |  | 0.03 | 0.06 | ALNOR | Na zewnątrz systemowa IZOL 25;
W1 |  | 1 | CS1* | Tłumik kanalowy okrągły | d= | 315 | l= | 1000 | [10 empty] | ocynk |  | 0 |  | Ogólne
W1 |  | 1 | BGE | Kolano prasowane | alfa= | 90 | r= | 0.8 | d1= | 315 | [8 empty] | ocynk |  | 0.64 | 0.64 | ALNOR | Na zewnątrz SYSTEM IZOL 25;
W1 |  | 1 | ATE | Symetryczny trójnik 90 stopni | d1= | 315 | d3= | 100 | l1= | 170 | [8 empty] | ocynk |  | 0.37 | 0.37 | ALNOR | Na zewnątrz systemowa IZOL 25;
| Nazwa: | Wc0
| Typ: | Wywiewny
Sys. | Nr | Szt. | Typ | Nazwa | Wymiary | [13 empty] | Materiał | Kolor | Pow. [m2] | Pow. całk. [m2] | Producent | Uwagi
Wc0 | 1 | 1 | VV1* | Zawór wentylacyjny | D= | 100 | [12 empty] | stal | RAL9005 | 0 |  | Ogólne
Wc0 | 2 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.30 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.09 | 0.09 | Ogólne
Wc0 | 3 | 2 | BGE | Kolano prasowane | alfa= | 90 | r= | 0.8 | d1= | 100 | [8 empty] | ocynk |  | 0.06 | 0.13 | Ogólne
Wc0 | 4 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.09 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.03 | 0.03 | Ogólne
Wc0 | 5 | 2 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 3.00 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.94 | 1.88 | Ogólne
Wc0 | 6 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.59 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.19 | 0.19 | Ogólne
Wc0 | 7 | 1 | USE | Redukcja symetryczna | d1= | 160 | d2= | 100 | l1= | 112 | [8 empty] | ocynk |  | 0.1 | 0.1 | Ogólne
Wc0 | 8 | 1 | ATE | Symetryczny trójnik 90 stopni | d1= | 160 | d3= | 160 | l1= | 215 | [8 empty] | ocynk |  | 0.23 | 0.23 | Ogólne
Wc0 | 9 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 0.60 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.3 | 0.3 | Ogólne
Wc0 | 10 | 1 | USE | Redukcja symetryczna | d1= | 150 | d2= | 160 | l1= | 57 | [8 empty] | ocynk |  | 0.07 | 0.07 | Ogólne
Wc0 | 11 | 1 | TD-500/150 SILENT | Wentylator kanałowy do przewodów okrągłych | D= | 150 | A= | 484 | Masa [kg]= | 6 | Bieg= | HS | Obroty (n) [1/min]= | 2500 | Moc[kW]= | 0.05 | Natężenie prądu (A)= | 0.22 | polipropylen |  | 0 |  | Venture Industries | 40020749
[5 empty] | Napięcie [V]= | 1x230 | Schemat podł.= | 1
Wc0 | 12 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 150 | l1= | 0.50 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.24 | 0.24 | Ogólne
Wc0 | 13 | 1 | USE | Redukcja symetryczna | d1= | 150 | d2= | 125 | l1= | 65 | [8 empty] | ocynk |  | 0 | 0 | Ogólne
Wc0 | 14 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 125 | l1= | 0.33 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.13 | 0.13 | Ogólne
Wc0 | 15 | 2 | BGE | Kolano prasowane | alfa= | 90 | r= | 0.8 | d1= | 125 | [8 empty] | ocynk |  | 0.1 | 0.2 | Ogólne
Wc0 | 16 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 125 | l1= | 3.00 m | [10 empty] | ocynk |  | 1.18 | 1.18 | Ogólne
Wc0 | 17 | 1 | CD1*+0 | Przepustnica okrągła | d= | 160 | l= | 160 | [10 empty] | ocynk |  | 0 |  | Ogólne
Wc0 | 18 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 0.80 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.4 | 0.4 | Ogólne
Wc0 | 19 | 1 | STR-625x75-160-SnL/L02 | Kratka wentylacyjna na kanały okrągłe | L= | 625 | H= | 75 | D= | 160 | [8 empty] | stal |  | 0 |  | SMAY
Wc0 | 20 | 1 | DRE | Zaślepka męska | d1= | 160 | [12 empty] | ocynk |  | 0.04 | 0.04 | Ogólne
Wc0 | 21 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 125 | l1= | 0.50 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.2 | 0.2 | Ogólne
Wc0 | 22 | 1 | USE | Redukcja symetryczna | d1= | 125 | d2= | 200 | l1= | 133 | [8 empty] | ocynk |  | 0.13 | 0.13 | Ogólne
Wc0 | 23 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 200 | l1= | 0.20 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.13 | 0.13 | Ogólne
Wc0 | 24 | 1 | Wzo | Wyrzutnia okrągła fi200 | D= | 200 | [12 empty] | stal |  | 0 |  | Ogólne
Wc0 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 125 | l1= | 3.00 m | [10 empty] | ocynk |  | 1.18 | 1.18 | Ogólne
Wc0 |  | 2 | MFA | Złączka mufowa | d1= | 160 | [12 empty] | ocynk |  | 0.05 | 0.1 | Ogólne
Wc0 |  | 1 | MFA | Złączka mufowa | d1= | 150 | [12 empty] | ocynk |  | 0.04 | 0.04 | Ogólne
| Nazwa: | Wc1
| Typ: | Wywiewny
Sys. | Nr | Szt. | Typ | Nazwa | Wymiary | [13 empty] | Materiał | Kolor | Pow. [m2] | Pow. całk. [m2] | Producent | Uwagi
Wc1 | 1 | 1 | TD-500/150 SILENT | Wentylator kanałowy do przewodów okrągłych | D= | 150 | A= | 484 | Masa [kg]= | 6 | Bieg= | HS | Obroty (n) [1/min]= | 2500 | Moc[kW]= | 0.05 | Natężenie prądu (A)= | 0.22 | polipropylen |  | 0 |  | Venture Industries | 40020749
[5 empty] | Napięcie [V]= | 1x230 | Schemat podł.= | 1
Wc1 | 2 | 1 | CFC* | Okrągły króciec elastyczny | d= | 150 | l= | 150 | [12 empty] | 0 |  | Ogólne
Wc1 | 3 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 150 | l1= | 0.50 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.24 | 0.24 | ALNOR | Na zewnątrz systemowa IZOL 25;
Wc1 | 4 | 4 | BGE | Kolano prasowane | alfa= | 90 | r= | 0.8 | d1= | 150 | [8 empty] | ocynk |  | 0.14 | 0.58 | ALNOR | Na zewnątrz systemowa IZOL 25;
Wc1 | 5 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 150 | l1= | 1.07 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.5 | 0.5 | ALNOR | Na zewnątrz systemowa IZOL 25;
Wc1 | 6 | 1 | CFC* | Okrągły króciec elastyczny | d= | 150 | l= | 100 | [12 empty] | 0 |  | Ogólne
Wc1 | 7 | 1 | USE | Redukcja symetryczna | d1= | 150 | d2= | 160 | l1= | 57 | [8 empty] | ocynk |  | 0.07 | 0.07 | Ogólne
Wc1 | 8 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 1.15 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.58 | 0.58 | Ogólne
Wc1 | 9 | 2 | ATE | Symetryczny trójnik 90 stopni | d1= | 160 | d3= | 125 | l1= | 170 | [8 empty] | ocynk |  | 0.19 | 0.38 | Ogólne
Wc1 | 10 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 125 | l1= | 1.50 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.59 | 0.59 | ALNOR
Wc1 | 11 | 2 | STR-425x75-160-SnL/GM-L02 | Kratka wentylacyjna na kanały okrągłe | L= | 425 | H= | 75 | D= | 126 | [8 empty] | stal |  | 0 |  | SMAY
Wc1 | 12 | 2 | DRE | Zaślepka męska | d1= | 125 | [12 empty] | ocynk |  | 0.03 | 0.06 | Ogólne
Wc1 | 13 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 0.50 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.25 | 0.25 | Ogólne
Wc1 | 14 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 125 | l1= | 0.60 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.24 | 0.24 | ALNOR
Wc1 | 15 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 1.30 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.65 | 0.65 | Ogólne
Wc1 | 16 | 1 | STR-225x75-160-SnL/GM-L02 | Kratka wentylacyjna na kanały okrągłe | L= | 225 | H= | 75 | D= | 160 | [8 empty] | stal |  | 0 |  | SMAY
Wc1 | 17 | 1 | DRE | Zaślepka męska | d1= | 160 | [12 empty] | ocynk |  | 0.04 | 0.04 | Ogólne
Wc1 | 18 | 1 | VV1* | Wyrzutnia | D= | 150 | [12 empty] | stal |  | 0 |  | Ogólne
Wc1 | 19 | 1 | BGE | Wyrzutnia prosta ze ścieńciem osiatkowanym 60st. | alfa= | 30 | r= | 0.8 | d1= | 150 | [8 empty] | ocynk |  | 0.05 | 0.05 | Ogólne | Na zewnątrz systemowa IZOL 25;
Wc1 | 20 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 150 | l1= | 1.50 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.71 | 0.71 | ALNOR | Na zewnątrz systemowa IZOL 25;
Wc1 | 21 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 150 | l1= | 0.30 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.14 | 0.14 | ALNOR | Na zewnątrz systemowa IZOL 25;
Wc1 |  | 2 | MFA | Złączka mufowa | d1= | 150 | [12 empty] | ocynk |  | 0.04 | 0.08 | Ogólne | Na zewnątrz systemowa IZOL 25;
| Nazwa: | Wg
| Typ: | Transfer
| Opis: | Wentylacja grawitacyjna przedsionka pożarowego
Sys. | Nr | Szt. | Typ | Nazwa | Wymiary | [13 empty] | Materiał | Kolor | Pow. [m2] | Pow. całk. [m2] | Producent | Uwagi
Wg | 2 | 2 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 125 | l1= | 0.44 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.14 | 0.28 | ALNOR | Na zewnątrz systemowa IZOL 25;
Wg | 3 | 2 | BGE | Kolano prasowane | alfa= | 90 | r= | 0.8 | d1= | 125 | [8 empty] | ocynk |  | 0.06 | 0.13 | ALNOR | Na zewnątrz systemowa IZOL 25;
Wg | 4 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 125 | l1= | 3.25 m | [10 empty] | ocynk |  | 1.02 | 1.02 | ALNOR | Na zewnątrz systemow aIZOL 25;
Wg | 5 | 1 | VV1* | króciec osiatkowany lub kratka | D= | 125 | [12 empty] | stal | RAL9005 | 0 |  | ALNOR
Wg | 6 | 1 | VV1* | Króciec siatkowany | D= | 125 | [12 empty] | stal | RAL9005 | 0 |  | Ogólne
Wg |  | 1 | VV1* | Króciec osiatkowany | D= | 125 | [12 empty] | stal | RAL9005 | 0 |  | ALNOR
Wg |  | 1 | VV1* | krocieć osiatkowany | D= | 125 | [12 empty] | stal | RAL9005 | 0 |  | ALNOR
Wg |  | 1 | MFA | Złączka mufowa | d1= | 125 | [12 empty] | ocynk |  | 0.03 | 0.03 | ALNOR | Na zewnątrz systemowa IZOL 25;