POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY ENERGETYKI I LOTNICTWA DZIEKAN ul. Nowowiejska 21/25, 00-665 Warszawa, Gmach ITC, pok. 305G e-mail: zampub.meil@pw.edu.pl.

Warszawa dnia 26.04.2019

Zapytanie 1

Znak sprawy 27-1132-2019

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: dostawę systemu wizyjnego do analizy obiektów dla Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej

Pytanie

Czy Zamawiający w ramach postępowania 27-1132-2019 wyrazi zgodę na dostawę obiektywu Kowa LM8JCM-V. Załączam kartę katalogową produktu.

Odpowiedź

Obiektyw Kowa LM8JCM-V nie spełnia wymagań SIWZ i charakteryzuje się znacznie mniejszą rozdzielczość wynoszącą tylko 120 [lp/mm].

Zgodnie z zapisami SIWZ oraz ustawa PZP „Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych pod warunkiem, iż asortyment równoważny będzie posiadał takie same lub lepsze parametry techniczne, jakościowe, funkcjonalne i użytkowe.

Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Wykonawca powołujący się na rozwiązania równoważne jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego”.

z poważaniem